## Arkusz1
Tabela nr. 2
Wykonawcze zestawienie rozdzielczych kabli telekomunikacyjnych
Kwidzyn ul. Kolista;Łamana; Rejon szafy - BA-6C
Lp | Typ i rodzaj kabla | Kabel wprowadzony do szafy | Kabel w ziemi (kabel pierwszy) | Kabel w ziemi (kabel następny) | Kabel w projektowanej kanalizacji | Kabel w słupku kablowym | Kabel w obiektach (pierwszy) | Kabel w obiektach (kolejny) | Kabel na murze | Długość rzeczywista | Zakres km/pary długości rzeczywistej | Długość montaż.
--- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | XzTKMXpw 10x4x0,5 |  | 33 |  |  |  | 15 |  |  | 48 | 0.96 | 49.92
2 | XzTKMXpw 5x4x0,5 |  | 15 | [6 empty] | 15 | 0.15 | 15.6
ŁĄCZNIE |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 | 1.11 | 65.52
Osłona złącza XAGA 43/8/300 szt. 4
Opracował: Lech Śledź