## Arkusz1
Tabela nr. 3
Wykonawcze zestawienie abonenckich kabli telekomunikacyjnych
Kwidzyn ul. Poligonowa;Kolista;Studzienna;Łamana Rejon szafy BA-6C
Lp | Nr. Bud. | Typ i rodzaj kabla/numer punktu dostępowego | Kabel wprowadzony do szafy | Kabel w ziemi (kabel pierwszy) | Kabel w ziemi (kabel następny) | Kabel w kanalizacji | Kabel w słupku kablowym | Kabel w obiektach (pierwszy) | Kabel w obiektach (kolejny) | Kabel na murze | Długość rzeczywista | Zakres km/pary długości rzeczywistej | Długość montaż.
--- |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3 | 1: XzTKMXpw 3x2x0,5; 3: 35; 6: 2; 7: 20; 10: 57; 11: 0.06; 12: 59.28
2 | 10 | 1: XzTKMXpw 3x2x0,5; 3: 16; 6: 2; 10: 18; 11: 0.054; 12: 18.72
3 | 12 | 1: XzTKMXpw 3x2x0,5; 3: 36; 6: 2; 8: 10; 10: 48; 11: 0.144; 12: 49.92
4 | 1 | 1: XzTKMXpw 3x2x0,5; 3: 58; 6: 2; 7: 10; 10: 70; 11: 0.21; 12: 72.8
5 | 1a | 1: XzTKMXpw 3x2x0,5; 3: 27; 6: 2; 8: 5; 10: 34; 11: 0.102; 12: 35.36
6 | 3 | 1: XzTKMXpw 3x2x0,5; 3: 8; 6: 2; 8: 5; 10: 15; 11: 0.045; 12: 15.6
7 | 3 | 1: XzTKMXpw 3x2x0,5; 3: 35; 10: 35; 11: 0.105; 12: 36.4
ŁĄCZNIE |  |  | 0 | 215 | 0 | 0 | 12 | 30 | 20 | 0 | 277 | 0.72 | 288.08
Opracował: Lech Śledź
Osłona złącza GELSNAP A szt. 7