Kwidzyn, 17.05.2010 r.

Nr sprawy: P/8/04/2010

Strona internetowa Zamawiającego:

www.wodociagikwidzyn.pl

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kontrakt VIII „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Miłosna w Kwidzynie”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 15005 i z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778)) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Podane informacje Zamawiający wprowadza do SIWZ i stają się one wiążące dla Wykonawców.

Pytanie nr 5:

W zamieszczonej przez Inwestora dokumentacji brakuje przedmiaru dla robót elektroenergetycznych. Proszę o zamieszczenie przedmiaru dla ww. robót.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe, w załączeniu do niniejszego pisma dołączono plik o nazwie ”Załącznik do odp. na pyt. nr 5”*).

Zawiadamiamy również, iż pkt 4.1 SIWZ ww. postępowania otrzymuje brzmienie:

## Informacje podstawowe

Kontrakt VIII „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie”

Przedmiotem zamówienia jest:

- Budowa ok. 1,5 km sieci kanalizacji sanitarne grawitacyjnej wraz z przyłączami na osiedlu Miłosna w Kwidzynie

- Budowa ok. 0,2 km kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Miłosna w Kwidzynie

- Budowa jednej głównej pompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu

- Budowa (wymiana) ok. 1,2 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Miłosna w Kwidzynie

O ile w dokumentacji nie zapisano inaczej, wykopy należy zasypywać gruntem niespoistym (piaskiem lub żwirem) odpowiednio zagęszczonym. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić Is > 0,998 dla górnej warstwy zasypu do głębokości 1,0 m ppt oraz Is > 0,98 dla warstw zasypki położonych niżej.

Poza ciągiem jezdni oraz chodników dopuszcza się zasyp gruntem rodzimym (bez gruzu i śmieci) pod warunkiem zagęszczenia do Is > 0,95.

Dla potrzeb niniejszego zamówienia podziału na koszty kwalifikowalne (sieć) oraz niekwalifikowane (umownie nazywane przyłączami) należy dokonać w sposób następujący:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

- W przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej, za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami tej nieruchomości, natomiast w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu,

- W przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie), za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej nieruchomości.

- Wpusty deszczowe stanowią koszt niekwalifikowany. Przewody kanalizacyjne łączące wpusty deszczowe z siecią kanalizacji deszczowej stanowią koszt kwalifikowany, o ile spełniają warunki kwalifikowalności przedstawione na Rys. 1.

Budowa sieci wodociągowej:

- W tym przypadku za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych poza granicami nieruchomości przyłączanej, a w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu.

- Szczegółowy zakres budowy przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, który może być sfinansowany w ramach wydatków kwalifikowalnych, został przedstawiony na poniższych rysunkach.

- Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny.

Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi

Sk -Sk - studzienka kanalizacyjna

Sw - studnia wodomierzowa

Rysunek 2. Kanalizacja ciśnieniowa

P – Przepompownia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Załącznik B do niniejszej SIWZ.

Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inżynierowi Kontraktu oraz Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania.

Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Zamawiający przypomina również , iż zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo – cenę oferty należy określić na podstawie Projektu budowlanego.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i informacjami Zamawiający zmienia terminy:

- składania ofert do dnia 09.06.2010 r., do godz. 10:00,

- otwarcia ofert dnia 09.06.2010 r., o godz. 11:00.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Jacek Wilke

*) Załącznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (www.wodociagikwidzyn.pl) w zakładce Zamówienia publiczne, w przetargu pn. Kontrakt VIII: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie”

– w pliku „Odpowiedzi na pytania nr 5”.