| Inwestor: Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Modernizacja ul. Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Studziennej, Stawki i Poligonowej w Kwidzynie

Adres budowy: ul. Kolista, Łamana, Wielkia, Studzienna, Stawki i Poligonowa w Kwidzynie,

Obiekt: Przepompownia wód gruntowych /instalacje zalicznikowe/

Rodzaj robót: Elektryczna

Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNR 2-01, KNR 5-10, KNR 5-08

Waluta: PLN

| Sporządził: inż. Zdzisław Paczkowski |  |
| --- | --- |

| 1 | Przepompownia wód gruntowych |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-01 0307-02-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 0,50 m3 | ilość 0,50 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 2,3684 | 1,1842 |  |  |  |

| 2 | KNR 5-08 0404-10-020 Montaż szafki "RG" o masie do 150 kg | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,2891 | 1,2891 |  |  |  |
| 2. | 110-020 Szafka "RG" /kompletna/ | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 3. | 111-020 Fundament podszafkę "RG" | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 4. | 112-020 Tabliczka grawerowana | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |

| 3 | KNR 5-10 0809-11-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych. Kategoria gruntu III | krotność 1,00 | obmiar 10,00 m | ilość 10,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,4106 | 4,1060 |  |  |  |
| 2. | 1110-090 Uziom prętowy miedziowany "MALICO" R<30 Ohm | kpl |  | 1,0000 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1000 | 1,0000 |  |  |  |
| 4. | 21811-148 Wibromłot el/spal. do 3 kw(4km) | m-g | 0,2100 | 2,1000 |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 55,00 |  |  |  |

| 4 | KNR 2-01 0701-0501-040 Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,6 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 25,00 m | ilość 25,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,1167 | 27,9175 |  |  |  |

| 5 | KNR 2-01 0704-0501-040 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,6 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 25,00 m | ilość 25,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,4633 | 11,5825 |  |  |  |

| 6 | KNR 5-10 0301-02-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | krotność 1,00 | obmiar 50,00 m | ilość 50,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0179 | 0,8950 |  |  |  |
| 2. | 1601899-060 Piasek | m3 | 0,0760 | 3,8000 |  |  |  |
| 3. | 39811-148 Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,0114 | 0,5700 |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 61,86 |  |  |  |

| 7 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypkI kategorii I-III (b. I. nr 8/96) | krotność 1,00 | obmiar 18,00 m3 | ilość 18,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,1337 | 2,4066 |  |  |  |
| 2. | 12612-148 Ubijak elektryczny 200 kg | m-g | 0,0704 | 1,2672 |  |  |  |

| 8 | KNR 5-10 0303-01-040 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | krotność 1,00 | obmiar 9,00 m | ilość 9,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,1282 | 1,1538 |  |  |  |
| 2. | 1001-040 Rury SRS75mm | m | 1,0400 | 9,3600 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0039 | 0,0351 |  |  |  |
| 4. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0055 | 0,0495 |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 141,90 |  |  |  |

| 9 | KNR 5-10 0303-01-040 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | krotność 1,00 | obmiar 50,00 m | ilość 50,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,1282 | 6,4100 |  |  |  |
| 2. | 1000-040 Rury DVK50mm | m | 1,0400 | 52,0000 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0039 | 0,1950 |  |  |  |
| 4. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0055 | 0,2750 |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 350,48 |  |  |  |

| 10 | KNR 5-10 0103-01-040 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną | krotność 1,00 | obmiar 17,00 m | ilość 17,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0461 | 0,7837 |  |  |  |
| 2. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,0090 | 0,1530 |  |  |  |
| 3. | 1002-040 kabel YKYżo5x10mm2 | m | 1,0400 | 17,6800 |  |  |  |
| 4. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,0053 | 0,0901 |  |  |  |
| 5. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0004 | 0,0068 |  |  |  |
| 6. | 1512200-066 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania | dm3 | 0,0008 | 0,0136 |  |  |  |
| 7. | 1560414-050 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 0,4200 | 7,1400 |  |  |  |
| 8. | 2303200-050 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna | m2 | 0,0002 | 0,0034 |  |  |  |
| 9. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,1000 | 1,7000 |  |  |  |
| 10. | 8190600-020 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm | szt | 0,0150 | 0,2550 |  |  |  |
| 11. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0043 | 0,0731 |  |  |  |
| 12. | 39121-148 Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,0043 | 0,0731 |  |  |  |
| 13. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 | 0,1139 |  |  |  |
| 14. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0082 | 0,1394 |  |  |  |
| 15. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0043 | 0,0731 |  |  |  |
| 16. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 29,29 |  |  |  |

| 11 | KNR 5-10 0114-01-040 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | krotność 1,00 | obmiar 9,00 m | ilość 9,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0947 | 0,8523 |  |  |  |
| 2. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,0361 | 0,3249 |  |  |  |
| 3. | 1002-040 kabel YKYżo5x10mm2 | m | 1,0400 | 9,3600 |  |  |  |
| 4. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,0030 | 0,0270 |  |  |  |
| 5. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0002 | 0,0018 |  |  |  |
| 6. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,0800 | 0,7200 |  |  |  |
| 7. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0043 | 0,0387 |  |  |  |
| 8. | 39121-148 Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,0043 | 0,0387 |  |  |  |
| 9. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 | 0,0603 |  |  |  |
| 10. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0043 | 0,0387 |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,60 |  |  |  |

| 12 | KNR 5-10 0604-06-020 Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 | krotność 1,00 | obmiar 4,00 szt | ilość 4,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,2800 | 5,1200 |  |  |  |
| 2. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,2000 | 0,8000 |  |  |  |
| 3. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,3000 | 1,2000 |  |  |  |
| 4. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0500 | 0,2000 |  |  |  |
| 5. | 1413100-033 Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 | kg | 0,0200 | 0,0800 |  |  |  |
| 6. | 7620904-020 Końcowka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2 | szt | 5,0000 | 20,0000 |  |  |  |
| 7. | 7621105-020 Końcówki kablowe B-311,16 mm2 | szt | 0,5000 | 2,0000 |  |  |  |
| 8. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 1,0000 | 4,0000 |  |  |  |
| 9. | 7660004-020 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU,śr.22 mm | szt | 1,0000 | 4,0000 |  |  |  |
| 10. | 7900200-040 Przewody miedziane wielodrutowe "L" 16 mm2 | m | 0,4000 | 1,6000 |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 57,37 |  |  |  |

| 13 | KNR 5-10 0114-01-040 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | krotność 1,00 | obmiar 25,00 m | ilość 25,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0947 | 2,3675 |  |  |  |
| 2. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,0361 | 0,9025 |  |  |  |
| 3. | 1003-040 Kabel YKYżo3x2,5mm2 | m | 1,0400 | 26,0000 |  |  |  |
| 4. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,0030 | 0,0750 |  |  |  |
| 5. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0002 | 0,0050 |  |  |  |
| 6. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,0800 | 2,0000 |  |  |  |
| 7. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0043 | 0,1075 |  |  |  |
| 8. | 39121-148 Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,0043 | 0,1075 |  |  |  |
| 9. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 | 0,1675 |  |  |  |
| 10. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0043 | 0,1075 |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 7,23 |  |  |  |

| 14 | KNR 5-10 0114-01-040 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | krotność 1,00 | obmiar 25,00 m | ilość 25,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0947 | 2,3675 |  |  |  |
| 2. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,0361 | 0,9025 |  |  |  |
| 3. | 1004-040 Kabel YKYżo3x1,5mm2 | m | 1,0400 | 26,0000 |  |  |  |
| 4. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,0030 | 0,0750 |  |  |  |
| 5. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0002 | 0,0050 |  |  |  |
| 6. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,0800 | 2,0000 |  |  |  |
| 7. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0043 | 0,1075 |  |  |  |
| 8. | 39121-148 Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,0043 | 0,1075 |  |  |  |
| 9. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 | 0,1675 |  |  |  |
| 10. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0043 | 0,1075 |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 7,23 |  |  |  |

| 15 | KNR 5-08 0401-21-020 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. Wywiercenie otworów w metalu | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | ilość 2,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0477 | 0,0954 |  |  |  |
| 2. | 1343599-033 śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,0120 | 0,0240 |  |  |  |

| 16 | KNR 5-08 0403-01-020 Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,2196 | 0,2196 |  |  |  |
| 2. | 1511711-066 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0100 | 0,0100 |  |  |  |
| 3. | 1100-020 Fotokomórka nr ref. 15281 z uchwytem | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |

| 17 | KNR 5-08 0403-01-020 Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,2196 | 0,2196 |  |  |  |
| 2. | 1511711-066 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0100 | 0,0100 |  |  |  |
| 3. | 1101-020 Detektor ruchu CDM nr ref. 16990 | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |

| 18 | KNR 2-01 0707-02-060 Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego napięcia.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 0,40 m3 | ilość 0,40 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 2,8584 | 1,1434 |  |  |  |

| 19 | KNR 5-10 0708-09-020 Ręczne stawianie słupów stalowych o masie do 720 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 9,5300 | 9,5300 |  |  |  |
| 2. | 1601899-060 Piasek | m3 | 0,1100 | 0,1100 |  |  |  |
| 3. | 1602411-060 żwir do betonów jednofrak.uziar.20-40 mm | m3 | 0,2200 | 0,2200 |  |  |  |
| 4. | 1700301-033 Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" | kg | 90,0000 | 90,0000 |  |  |  |
| 5. | 2010701-060 Płyty drogowe żelbetowe B-300,50x50x10 cm | m3 | 0,0250 | 0,0250 |  |  |  |
| 6. | 2600699-060 Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl.ii/iii | m3 | 0,0100 | 0,0100 |  |  |  |
| 7. | 1102-020 Słupy stalowe S-60 z fundamentem F150 | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 8. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,4500 | 0,4500 |  |  |  |
| 9. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,4500 | 0,4500 |  |  |  |
| 10. | 39651-148 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t | m-g | 0,4000 | 0,4000 |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 854,78 |  |  |  |

| 20 | KNR 5-10 1001-04-020 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 3,1200 | 3,1200 |  |  |  |
| 2. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0200 | 0,0200 |  |  |  |
| 3. | 1105-020 tabliczka bezpiecznikowa 1xBiWts6A | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 4. | 00000-147 Sprzęt pomocniczy 2,00 % | PLN |  | 0,84 |  |  |  |

| 21 | KNR 5-10 1004-01-040 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe | krotność 1,00 | obmiar 9,00 m | ilość 9,00 | met. Szczeg. cena jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0580 | 0,5220 |  |  |  |
| 2. | 1108-040 Przewód YDY3x1,5mm2 | m | 1,0400 | 9,3600 |  |  |  |
| 3. | 39912-148 Podnośnik montaż.phm samochod. | m-g | 0,0300 | 0,2700 |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 16,10 |  |  |  |

| 22 | KNR 5-10 1005-07-020 Montaż opraw do jednej lampy rtęciowej na zamontowanym wysięgniku | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,6600 | 0,6600 |  |  |  |
| 2. | 7331399-090 Lampa oświetleniowa OUSd70W kompletna z lampą SON-T 70W | kpl | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0600 | 0,0600 |  |  |  |
| 4. | 39912-148 Podnośnik montaż.phm samochod. | m-g | 0,3500 | 0,3500 |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 308,34 |  |  |  |

| 23 | KNR 5-10 0809-11-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych. Kategoria gruntu III | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m | ilość 20,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,4106 | 8,2120 |  |  |  |
| 2. | 1101001-090 Uziom prętowy miedziowany "MALICO" R<10 Ohm | kpl |  | 1,0000 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1000 | 2,0000 |  |  |  |
| 4. | 21811-148 Wibromłot el/spal. do 3 kw(4km) | m-g | 0,2100 | 4,2000 |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 110,00 |  |  |  |

| 24 | KNR 4-03 1203-01-101 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | krotność 1,00 | obmiar 4,00 odcinek | ilość 4,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,8000 | 7,2000 |  |  |  |

| 25 | KNR 4-03 1205-01-108 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy | krotność 1,00 | obmiar 2,00 pomia | ilość 2,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,2400 | 2,4800 |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 072 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 19,8967 |  |  |
| 2. | 1 | 073 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 19,9578 |  |  |
| 3. | 1 | 074 | Elektromonter linii i urz. elektrycznych | r-g | 17,1580 |  |  |
| 4. | 0 | 391 | Robotnik budowlany i | r-g | 44,8252 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 101,8377 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1000 | Rury DVK50mm | m | 52,0000 |  |  |
| 2. | 1 | 1001 | Rury SRS75mm | m | 9,3600 |  |  |
| 3. | 1 | 1002 | kabel YKYżo5x10mm2 | m | 27,0400 |  |  |
| 4. | 1 | 1003 | Kabel YKYżo3x2,5mm2 | m | 26,0000 |  |  |
| 5. | 1 | 1004 | Kabel YKYżo3x1,5mm2 | m | 26,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 1030499 | Wazelina techniczna | kg | 3,0829 |  |  |
| 7. | 0 | 1050099 | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 1,4671 |  |  |
| 8. | 1 | 110 | Szafka "RG" /kompletna/ | szt | 1,0000 |  |  |
| 9. | 1 | 1100 | Fotokomórka nr ref. 15281 z uchwytem | szt | 1,0000 |  |  |
| 10. | 1 | 1101 | Detektor ruchu CDM nr ref. 16990 | szt | 1,0000 |  |  |
| 11. | 1 | 1101001 | Uziom prętowy miedziowany "MALICO" R<10 Ohm | kpl | 1,0000 |  |  |
| 12. | 1 | 1102 | Słupy stalowe S-60 z fundamentem F150 | szt | 1,0000 |  |  |
| 13. | 1 | 1105 | tabliczka bezpiecznikowa 1xBiWts6A | szt | 1,0000 |  |  |
| 14. | 1 | 1108 | Przewód YDY3x1,5mm2 | m | 9,3600 |  |  |
| 15. | 1 | 111 | Fundament pod szafkę "RG" | szt | 1,0000 |  |  |
| 16. | 1 | 1110 | Uziom prętowy miedziowany "MALICO" R<30 Ohm | kpl | 1,0000 |  |  |
| 17. | 1 | 112 | Tabliczka grawerowana | szt | 1,0000 |  |  |
| 18. | 0 | 1200203 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,2186 |  |  |
| 19. | 0 | 1343599 | śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,0240 |  |  |
| 20. | 0 | 1413100 | Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 | kg | 0,0800 |  |  |
| 21. | 0 | 1511711 | Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0200 |  |  |
| 22. | 0 | 1512200 | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania | dm3 | 0,0136 |  |  |
| 23. | 0 | 1560414 | Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 7,1400 |  |  |
| 24. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 3,9100 |  |  |
| 25. | 0 | 1602411 | ¿wir do betonów jednofrak.uziar.20-40 mm | m3 | 0,2200 |  |  |
| 26. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" | kg | 90,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 2010701 | Płyty drogowe ¿żelbetowe B-300,50x50x10 cm | m3 | 0,0250 |  |  |
| 28. | 0 | 2303200 | Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna | m2 | 0,0034 |  |  |
| 29. | 0 | 2600699 | Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl.ii/iii | m3 | 0,0100 |  |  |
| 30. | 1 | 7331399 | Lampa oświetleniowa OUSd70W kompletna z lampą SON-T 70W | kpl | 1,0000 |  |  |
| 31. | 0 | 7620904 | Końcówka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2 | szt | 20,0000 |  |  |
| 32. | 0 | 7621105 | Końcówki kablowe B-311,16 mm2 | szt | 2,0000 |  |  |
| 33. | 0 | 7640100 | Opaski kablowe typu OKi | szt | 10,4200 |  |  |
| 34. | 0 | 7660004 | Uchwyty kablowe uniwersalne UKU,œr.22 mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 35. | 0 | 7900200 | Przewody miedziane wielodrutowe "L" 16 mm2 | m | 1,6000 |  |  |
| 36. | 0 | 8190600 | Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm | szt | 0,2550 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 12612 | Ubijak elektryczny 200 kg | m-g | 1,2672 |  |  |
| 2. | 0 | 21811 | Wibromłot el/spal. do 3 kw(4km) | m-g | 6,3000 |  |  |
| 3. | 0 | 31112 | Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,7768 |  |  |
| 4. | 0 | 39121 | Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,3268 |  |  |
| 5. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 3,8193 |  |  |
| 6. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,9139 |  |  |
| 7. | 0 | 39651 | Przyczepa dłużycowa do 4,5 t | m-g | 0,4000 |  |  |
| 8. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,5700 |  |  |
| 9. | 0 | 39912 | Podnośnik montaż.phm samochod. | m-g | 0,6200 |  |  |
| 10. | 0 | 39971 | Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,3268 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |